| ПОЛНАЯ / C СИСТЕМА ПРИБОРОВ диагностирован |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мастер Прохладный новый A / C системы анализа Инструменты "все в одном", который не только вычисляет системы А / С-важной информации, но основная система диагностики ошибок. ЖК-дисплей проведет вас через различные этапы испытаний пользователю быстро и без каких-либо проблем. A / C системы анализатор может вычислить следующее: - действительный перегрев - переохлаждения - целевой переохлаждения - распределение температуры - Сухих и влажных условиях пара - относительная влажность - точка росы - скорость воздуха - воздушный поток уровня A / C система анализатор простоту использования показывает, что питание системы является адекватным. Там нет необходимости számolgatásra или использование списков.Просто сохранить результаты тестирования заказчику или название техник над и так в любое время в будущем вы можете скачать данных. System Analyzer 35164785 ¦ 52251System Analyzer антенна (meghosszabítva 37 ") 35164786 ¦ 52 280 System Analyzer + анемометр головы, + клип + Датчик давления 35164787 ¦ 52270 Особенности - Перегрев и переохлаждение расчетам, следующие хладагенты: см.:. Page 27 - Каждая функция предоставляет следующие тесты: скорость воздуха, воздушный поток, температура сухого пара, тепла nedvesgőz измерений, относительной влажности и точки росы - Storable и Exel скачать формат данных для использования в будущем. - Дополнительная система датчик давления для прямого анализа. - Дополнительные антенны типа калибровочных подход к труднодоступным местам.; Технические данные - Рабочая температура: 0-50 ° C, влажность <80% - Температура хранения: -20-50 ° С, влажность <90% - Размеры (корпус): 191 мм х 93 мм х 41 мм - Вес (с аккумулятором): 500 г - Единицы измерения температуры: ° F и ° C - Единицы давления: PSI и BAR - Подсветка ЖК-дисплей - Низкий уровень заряда батареи (АКБ) индикатор - Тип K термометра порта - USB порт - 6AA батарей. |
| 35164787 ¦ 53270. 35164786 ¦ 53280. |
| Комплектация устройства; 35164785 52251 System Analyzer; 35164823 52253 зонд воздуха; 35164824 52254 Тип антенны зонда (37 "); 35164259 52 336 Термометр клип (~ 1 м); 35164825 52252 Датчик давления. Система анализирует КИТ вакуумной формовки пластиковой коробке. 35164826 52255; +; +; -; +; -. 35164827 52260; +; +; +; -. 35164787 52270; +; +; -; +; +. 35164786 52 280; +; -; +; +; +. |
| 35164823 52253 35164824 52254 35164259 52 336. |
| Только два измерения инструмента и для определения текущей температуры и распределение заданной температуры в испарителе, что сопоставимо с устройством.. Датчик измеряет сухом состоянии и влажности, относительной влажности, точки росы, скорости воздушного потока и потока воздуха.. Датчик давления и измерительный блок измеряет текущую температуру и tlített и из этих данных устройство вычисляет фактическую перегрева и переохлаждения.; Полученные от температуры перегрева, следуя инструкциям на дисплее 2 простого измерения датчика.. Система сравнивает целевой и фактической перегрева.. |